공고번호 : 한돈협지 제312-5호

가축분뇨 고액분리기 성능검증 사업 신청 공고

1. 참가 대상

한돈협회가 주관하는 가축분뇨 고액분리기 성능검증 사업에 참여하고자 하는 가축분뇨 고액분리기 제작 업체

2. 사업목적

○ 한돈농가에서 사용하는 가축분뇨 고액분리기의 성능 검증을 통하여 농가에 정확한 정보제공을 하고자 함.

○ 가축분뇨 고액분리 장치의 처리효율 및 가격정보 등을 공개하여 농가의 합리적인 선택을 돕고자 함.

3. 주관 및 협조

○ 주관: 대한한돈협회

4. 사업추진 일정(안)

○ 2017년 3월∼2017년 9월 (구제역 등 질병상황에 따라 변동 가능)

사업 공고	분석처 선정	현장분석 실시	성적발표회
3~4월	4월 중	5~7월	9월중

5. 사업추진 절차 및 방법 계획(안)

1) 한돈협회 홈페이지에 사업 신청 공고

- 참여업체는 참가신청서, 사업자 등록증, 참가업체 이행 각서, 고액분리기 성능 공인 성적서(제출시 우선순위), 실적 증명서 제출

2) 현장실험장소(농가 및 공동자원화시설) 선정

- 업체에서 제출한 실적증명서를 대상으로 업체와 협의하여 현장실험장소 선정.

3) 현장실험장소 현장조사 및 측정방법

- 현황조사 : 시간당 처리용량, 일평균 가동시간, 편의성(사용,A/S), 유지보수비(전기료,약품비,소모품비)

- 저감율 측정항목

구분	고형물질		유기물질		질소,인
분석항목	TS	SS	CODcr	BOD5	T-P	TKN

- 현장 측정방법

• 시료채취 방법

- 고액분리 장치 인-아웃 라인에 토출밸브 설치하여 시료 채취

- 고액분리 전 1회, 고액분리 후 1회

- 1개 시설당 3회 이상 검증

• 시료운반 방법: 채수통에 개별 샘플 후 아이스박스에 패킹 후 발송

※ 현장조사시 현장사정에 따라 변경 될 수 있습니다.

4) 제품별, 시설별 고액분리 성능에 대해 홈페이지, 각 지부에 발표하고 팜플렛 형식으로 제작하여 배포

- 작동 방식 및 비용도 함께 발표

- 정확한 효과 제시를 위해 실험 농가의 가축분뇨의 성상 및 연속 가동시간등을 제공

6. 참가업체 의무 이행사항

1) 본회에서 실시하는 샘플 측정방법 및 조사방법, 측정결과, 홍보 및 발표방법 등에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 분석 결과를 제외하거나 삭제를 요구할 수 없음.

2) 참가신청서 양식에 따라 간략한 제품소개 및 가축분뇨 처리 원리에 대한 내용, 시설의 사진과 설치비 및 유지보수비 등을 사전에 본회에 제출하여야 함.

3) 참여업체는 현장실험 장소에 설치된 가축분뇨 고액분리 장치 인-아웃 라인에 토출밸브를 설치하여야함.

7. 사업 비용

○ 고액분리 샘플 분석 비용 및 출장비 등: 한돈협회가 한돈자조금 사업으로 부담

8. 참가자격

본 공고문 제6항의 참가업체 의무이행사항을 준수할 수 있는 업체로써, 실제 시설이 설치된 농가의 실적 증명서 3부 등 필요서류를 제출할 수 있는 업체. 단, 참가한 시설이 동일 방식으로 일반적인 타 농장에 대해 적용이 가능하여야 함.

9. 제출서류

참가신청서, 사업자 등록증, 제품기계내역, 참가업체 이행 각서, 실적 증명서, 농가사용 설명서, 수질측정 공인기관의 고액분리기 성능 검사 자료(제출시 우선 선정)  ※ 붙임 양식 참조

10. 신청기한

2017년 4월 28일(금)까지 본회 정책기획부(담당 김하제 주임)로 우편 또는 사송으로 제출

11. 활용계획(안)

○ 각 시군․시도 지자체 가축분뇨처리 지원 사업 등에 참조할 수 있도록 각 도 및 시군 축산과에 팜플렛 제작·배부

○ 본회 9개 도협의회, 120개 지부에 문서 시달하여 자료 활용 독려

○ 협회 홈페이지, 월간한돈, 한돈자조금지에 홍보

12. 기타사항

○ 제출된 서류가 허위로 밝혀지거나 기타 부정한 방법으로 신청한 경우 신청이 무효화 됨.

○ 제출된 서류는 반환하지 않는 것을 원칙으로 함.

○ 기타 자세한 사항은 (사)대한한돈협회 정책기획부(담당 김하제 주임, 02-581-9754)으로 문의 바람.

위와 같이 공고합니다.

2017년 3월 27일

(사)대한한돈협회

가축분뇨 고액분리기 성능검증 사업 참가 신청서

□ 업체 개요

업체명		대표자명
주 소		연락처	○TEL : ○H/P :

□ 고액분리장비 관련 사항

고액분리방식분류	예시) 진동스크린+스크류압착식
주 사용방식	가축분뇨 공공처리장 유입처리용 ( ) 액비처리용 ( ) 정화방류처리용 ( )
시간당 처리용량			항목별 저감율
시설비
무상A/S기간
유지보수비	전기료(kw/h)	약품료			소모품비
시설내구연한

※ 유지보수비 : 가축분뇨 일당 발생량 10ton으로 환산하여 전기료 및 약품료는 월간, 소모품비의 경우 연간으로 산정

상기와 같이 귀 회에서 추진 하는 ‘가축분뇨 고액분리기 성능검증 사업’ 참가를 신청 합니다.

※ 첨부 서류 : 사업자등록증 1부, 사진(A4 1장 내외), 참가업체 이행각서 1부, 실적 증명서, 제품 및 시설 효과분석 공인성적서 1부(선택 사항)

2017년    월    일

대표자명 : _____________  (인)

(사)대한한돈협회장 귀하

실적 증명서

□ 업 체 명 :                 (사업자 등록번호 :                )

□ 제 품 명 :

□ 실적

순번	공급시기	지역	설치농가 및 장소	연락처	비고
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼
	∼

2017년    월    일

대표자명 : _____________  (인)

(사)대한한돈협회장 귀하